＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿消防計画

１　目的と適用範囲

この消防計画は、「　　　　　　　　　　　　」の防火管理業務について必要な事項を定め、火災等の災害を予防し、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、ここに勤務し出入りする全ての者に適用する。

２　防火管理の権原と業務

防火管理者は、「　　　　　　　　　　」とし、この計画について一切の権原を有し、次に掲げる業務を行う。

(１)　統括防火・防災管理者の意見を求めながら、自テナントの防火管理業務を忠実に行う

(２)　自テナントの消防計画の作成と変更

(３)　自テナントの消火、通報、避難訓練の計画とその実施

(４)　建物等の自主検査及び消防用設備等の自主・法定点検の実施と結果の保管

(５)　火気使用設備・器具の点検整備及び指導監督

(６)　その他防火・防災管理上必要な業務

３　従業員の守るべき事項

(１)　避難口、階段避難通路等には避難障害となる設備を設置したり、物品を放置しないこと

(２)　防火戸の付近には、常に閉鎖障害となるものを放置しないこと

(３)　消火器具は常に使用可能な状態にしておくこと

(４)　喫煙は指定された場所で行い、灰皿・吸殻の後始末を完全にすること

(５)　火気使用設備・器具の周囲は常に整理整頓し、使用前後に必ず点検し安全を確認すること

(６)　その他火災予防上必要なこと

４　自衛消防活動

火災及び地震等災害発生時には統括防火・防災管理者の指揮のもと、全テナントが協力して消火・通報・避難誘導等を実施し、防火管理者は災害の被害状況を確認して、従業員に必要な指示を与える。

５　地震対策

(１)　看板、陳列棚等の転倒、落下等の防止対策を事前に行い、確認しておくこと

(２)　非常持出品の準備及び確認

(３)　火気使用設備・器具等の使用の停止及び出火防止措置

附　則

この消防計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。

自衛消防隊組織編成表（地区隊）

| 係 名 | 氏 名 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | 通報の確認、避難誘導及び消火活動の指揮並びに避難人員の確認 |
| 通報連絡員 |  | １１９通報するとともに関係者への連絡 消防隊の誘導及び情報の提供 |
| 避難誘導員 |  | 在館者等を建物外に誘導する 混乱防止のため大声で避難方向、方法について指示する |
| 消火員 |  | 消火器又は屋内消火栓により、消火 活動にあたる |

消防用設備等及び火気設備等の自主点検及び日常の維持管理

| 点検箇所 | 点検方法 | 点検時期 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 目視による位置、腐食の有無等 | 月１回 |
| こんろ等調理器具周辺 | 目視による周囲可燃物の状況等 | 毎 日 |
| 吸殻の処理 | 目視による完全消火の確認等 | 毎 日 |
| 避難経路の確保 | 目視による階段、廊下の物品の有無等 | 毎 日 |