＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　　　　　　　 ）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。

～建物の管理権原が複数の場合は次のとおり置き換える。～

この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　　　　　　　）のうち（　　　　　　　　　）の管理権原の及ぶ部分における防火管理業務について必要な　事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、（　　　　　　　　　　　　 ）に勤務（居住）し、または出入りするすべての者に適用する。

～建物の管理権原が複数の場合は次のとおり置き換える。～

この計画は、（　　　　　　　　　　　　　　）のうち、次に示す部分に勤務（居住）し、または出入りするすべての者に適用する。

２　防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は，この計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

（委託状況等）

第３条　防火管理上必要な業務の一部委託の係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は別紙のとおりとする。

（管理権原者の責任等）

第４条　管理権原者は，防火管理に関するすべての責任を有し，次の事項を行う。

(1) 防火管理者の選任（解任）届出及び消防計画の北見地区消防組合消防本部消防長（消防署長）への提出

(2) 消防用設備等の点検結果の北見地区消防組合消防本部消防長（消防署長）への報告

(3) 防火管理者が消防計画を作成する場合の必要な指示

(4) 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥事項がある場合の速やかな改修

- 各管理権原者の権原の範囲は、原則として当該防火対象物における各管理権原者の　当該占有部分とし、かつ、当該所有者にあっては階段部分等の共用部分を含むものとする。ただし、区分所有の場合においては各管理権原者の当該専用部分と階段等の共用部分とする。これと異なる場合または管理権原者が複数な場合は、第６条の火元　責任者の担当区域にて明確化を図るとともに別図にて明示しなければならない。

（防火管理者の権限と業務）

第５条　防火管理者（　　　　　　　　　　　　）は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。

(1) 消防計画の作成又は変更と北見地区消防組合消防本部消防長（消防署長）への提出

(2) 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施と北見地区消防組合消防本部消防長（消防署長）への事前の通報

(3) 従業員等に対する防災教育の実施

(4) 建築物及び消防用設備等の点検・整備時の立会い

(5) 消防用設備等の自主検査及び法定点検結果の維持台帳への記録及び保管

(6) 改修工事等など工事中の立会い及び安全計画の策定

(7) 火気の使用、取扱いの指示、監督

(8) 収容人員の適正管理

(9) 火元責任者等に対する指導、監督

(10) 管理権原者への提案や報告

(11) その他防火管理上必要な業務

（予防管理対策）

第６条　日常の予防管理を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を下表のとおり定め、次の業務を行う。

(1) 担当区域内の火気の管理、従業員等の指導及び監督

(2) 担当区域内の建築物、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備等及び消防用設備等の日常の維持管理並びに自主検査を毎月実施し、その結果を防火管理者へ報告

(3) 防火管理者の補佐

(4) その他防火管理上必要な業務

火元責任者の担当区域

| 担当区域 | 火元責任者 |
| --- | --- |

２　管理権原者は,防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために法定点検を、消防設備士等に委託して実施しなければならない。

３　防火管理者は消防用設備等を点検するときには立ち会わなければならない。

消防設備士（消防用設備等点検資格者）に行わせる法定点検

| 消防用設備等 | 点 検 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検(1回／6ヶ月) | 総合点検(1回／1年) |
|  | 月 ・ 月 | 月 |

（従業員の守るべき事項）

第７条　火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備・器具の指定場所での使用

(2) 使用前の点検及び安全管理

(3) 火気使用設備・器具周囲の可燃物の除去

(4) 使用後の点検及び安全確認

(5) 指定場所での喫煙

(6) 終業時の安全確認

（工事中の安全対策）

第８条　防火管理者は、増改築等の工事を行う場合は、工事関係者に対して必要に応じ、次の事項を指示しなければならない。

(1) 工事計画書の事前の提出

(2) 指定された場所以外での喫煙及び裸火の取扱いの禁止

(3) 作業場ごとの火気管理の責任者の指定及び掲示

(4) 溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の準備

(5) 塗装などの危険物を使用する場合の防火管理者の承認

(6) 資機材等の整理、整頓

（自衛消防隊の編成及び任務）

第９条　（　　　　　　　　）を自衛消防隊長とし、自衛消防隊を下表のとおり編成する。

自衛消防隊の編成及び任務

| 自衛消防隊長 | 担 当 及 び 担当者 |  | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長は、通報の確認、避難誘導及び消火活動の指揮命令を行い、避難 人員の確認をする。 消防隊との密接な連携を図る。 | 通報 連絡 |  | １１９通報するとともに関係者への連絡。また、消防隊の誘導及び情報の提供をする。 |
|  | 初期 消火 |  | 水バケツ、消火器、屋内消火栓設備等を活用し、初期消火を行う。 |
|  | 避難 誘導 |  | 来館者等を建物外に誘導すること。 混乱防止のため大声で避難方向、方法について指示すること。 |
|  | 応急 救護 |  | 負傷者の応急処置を行う。 救急隊員との連携、情報の提供を行う。負傷者の氏名、負傷の程度を確認し、記録する。 |

（地震時の活動）

第10条　地震時の災害の予防及び地震直後の活動は次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 第６条の「予防管理対策」による他、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒、落下して避難等に支障が生じないよう日常の十分な確認

(2) 火気使用設備・器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、自動停止装置等の作動状況の確認

(3) 非常持出品の準備及び確認

(4) 第９条に定める自衛消防隊の任務内容による活動

(5) 火気使用設備・器具等の使用の停止及び出火防止措置

(6) 避難にあたっては，身の安全を確保した後、安全な場所への避難

(7) 避難は一時集合場所（　　　　　　　　　　）に集結し、人員確認後、全員で避難場所（　　　　　　　　　　　）への避難

（防災教育）

第11条　防火管理者は、従業員に対して、防災知識の周知徹底を図るため、計画的に次の教育を実施する。

(1) 消防計画について

(2) 出火防止対策について

(3) 火災時の活動内容について

(4) 地震時の対応について

(5) その他火災予防上必要な事項

（自主検査）

第12条　火災予防上の自主検査は、別表１、別表２に基づき実施する。

| 検査対象 | 検査実施日 | 検査実施者 | その他必要事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 別表１ |  |  |  |
| 別表２ |  |  |  |

（訓練）

第13条　防火管理者は、下表により訓練を行い、災害時における諸活動の熟練を図る。実施時には、事前に消防機関へ届出るものとする。また、必要に応じ北見地区消防組合に指導の要請を行うものとする。

| 訓 練 種 別 |  | 実 施 時 期 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 |  | 月 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し必要と認める場合は消防機関への指導を要請すること。 |
| 部 分 訓 練 | 消火訓練 | 月 | 消火設備等の取扱い要領の習熟を図り、 初期消火訓練を行う。 |
|  | 通報訓練 |  | 消防機関への通報（119番）要領及び 火災発見時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  | 避難訓練 |  | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の 習熟を図る。 |

附　則

この消防計画は、令和　　 年　　 月　　 日から施行する。

別表１

自主検査票(日常)　　　　　　　月　　　　　　検査実施者

| 日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 避難通路等の物品の有 無 | ガス器具のホースの劣化 | 電気器具の配線老化・損傷 | 吸殻の 処 理 | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火気の 確 認 | トイレ内の火気の確 認 | その他( ) |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(備考)　検査を実施し、良の場合は○を、不備・欠陥のある場合は×を、

即時改修した場合は△を付してください。なお、不備・欠陥がある

| 場合には直ちに防火管理者に報告するものとします。 防火管理者確認 |  |
| --- | --- |

別表２

自主検査票　(定期)

| 区分 | 点検項目 | 点検 実施日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点検者 |  |
|  |  | 判定 | 備 考 |
| 建物周囲 | 可燃物が放置されていないか |  |  |
|  | 避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか |  |  |
| 防火上の構造 | ※増築等により主要構造部の構造不適はないか |  |  |
| 防火区画 | 防火戸等の直近に開閉を妨げる物品はないか |  |  |
|  | 防火戸等の変形、破損はないか |  |  |
|  | 防火戸等はスムーズに開閉するか |  |  |
| 非常口 廊下 階段 避難通路 | 避難の妨げとなる物品等はないか |  |  |
|  | 誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか |  |  |
|  | 非常口は容易に開閉できるか |  |  |
|  | 床面につまずき、すべり等の発生要因はないか |  |  |
| 防炎物品 | カーテン、じゅうたん等は防炎物品が使用されているか(防炎防火対象物の場合) |  |  |
| 火気管理 | 喫煙は指定された場所で行っているか |  |  |
|  | 吸殻の始末は適切か |  |  |
|  | 火気使用設備、器具に異常はないか |  |  |
|  | 火気使用設備、器具は指定された場所以外で使用していないか |  |  |
|  | 厨房の天蓋のグリスフィルターは清掃されているか |  |  |
| 危険物 少量危険物 | 施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常はないか |  |  |
|  | 標識に破損、よごれ等はないか |  |  |
|  | 可燃物を放置していないか |  |  |
| 収容人員 | 定員は適正に管理しているか |  |  |

※主要構造部　～　建物の壁、柱、床、はり、屋根又は階段

判定欄の記号　○～良　　×～不良　　△～改修済

| 区分 | 点検項目 | 点検 実施日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点検者 |  |
|  |  | 判定 | 備考 |
| 消火器 | 操作に障害となる物品等はないか |  |  |
|  | 設置場所に置いてあるか |  |  |
|  | 安全栓が外れていないか |  |  |
|  | ホースに変形、損傷、老化等はないか |  |  |
|  | 圧力計が指示範囲内にあるか |  |  |
| 自動火災 報知設備 | 表示灯は点灯しているか |  |  |
|  | 受信機のスイッチはベル停止となっていないか |  |  |
|  | 感知器の破損、変形、脱落はないか |  |  |
|  | 使用用途の変更、間仕切り変更による未警戒部分はないか |  |  |
| 誘導灯 誘導標識 | 表示パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか |  |  |
|  | 内蔵バッテリーによる点灯は正常か |  |  |
|  | 室内のレイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか |  |  |
|  | 器具の変形、破損等はないか |  |  |
| 屋内消火栓設備 | 操作に障害となる物品等はないか |  |  |
|  | ホース、ノズルに変形、損傷はないか |  |  |
|  | 表示灯は点灯しているか |  |  |
| スプリンクラー設備 | 散水の障害となる物品等はないか |  |  |
|  | 使用用途の変更、間仕切り変更による未警戒部分はないか |  |  |
|  | ヘッドに変形はないか |  |  |
|  | 制御弁は閉鎖されていないか |  |  |
| 避難器具 | 操作に障害となる物品等はないか |  |  |
|  | 降下空間に障害となるものがないか |  |  |
|  | 標識に脱落、汚損がないか |  |  |

判定欄の記号　○～良　　×～不良　　△～改修済