2

別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	屋内消火栓設備点検票

	名称
	
	防火
管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器・総合
	点検年月日
	　　　　年　　月　　日 ～　　　年　　月　　日

	点検者
	氏名
	点検者
所属会社
	社名　　　　　　　　　　　TEL

	
	
	
	住所

	点検
設備名
	ポンプ
	製造者名
	電動機
	製造者名

	
	
	型 式 等
	
	型 式 等

	点　検　項　目
	点　　　検　　　結　　　果
	措置内容

	
	種別・容量等の内容
	判定
	不良内容
	

	機　　　　器　　　　点　　　　検

	水　　　　源
	貯水槽
	種別
	
	
	

	
	水量
	ｍ3
	
	
	

	
	水状
	
	
	
	

	
	給水装置
	
	
	
	

	
	水位計
	
	
	
	

	
	圧力計
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	加圧送水装置
	ポ　　ン　　プ　　方　　式
	電動機の制御装置
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	
	電圧計・電流計
	　　　Ｖ　　　　Ａ
	
	
	

	
	
	
	開閉器・スイッチ類
	
	
	
	

	
	
	
	ヒューズ類
	Ａ
	
	
	

	
	
	
	継電器
	
	
	
	

	
	
	
	表示灯
	
	
	
	

	
	
	
	結線接続
	
	
	
	

	
	
	
	接地
	種接地
	
	
	

	
	
	
	予備品等
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋内消火栓設備（その２）
	加　　　 　圧　　　 　送　　 　　水　　 　　装　　 　　置
	ポ　　　 　ン　　　 　プ　　　 　方　　　 　式
	起　 　動　 　装　 　置
	直接操作部
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	
	
	
	

	
	
	
	遠隔操作部
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	専用　　　兼用
	
	
	

	
	
	
	遠隔起動部
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	
	
	
	

	
	
	
	開閉装置
起動用水圧
	圧力スイッチ
	設定圧力　　　MPa
	
	
	

	
	
	
	
	起動用圧力タンク
	MPa
	
	
	

	
	
	
	
	機能
	作動圧力　　　MPa
	
	
	

	
	
	電 　動 　機
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	
	軸継手
	
	
	
	

	
	
	
	機能
	
	
	
	

	
	
	ポ　 ン　 プ
	外形
	
	
	
	

	
	
	
	回転軸
	
	
	
	

	
	
	
	軸受部
	
	
	
	

	
	
	
	グランド部
	
	
	
	

	
	
	
	連成計・圧力計
	
	
	
	

	
	
	
	性能
	MPa　　L/min
	
	
	

	
	
	呼　水　装　置
	呼水槽
	L
	
	
	

	
	
	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	
	
	自動給水装置
	
	
	
	

	
	
	
	減水警報装置
	
	
	
	

	
	
	
	フート弁
	
	
	
	

	
	
	性能試験装置
	
	
	
	

	
	高架水槽方式
	MPa
	
	
	

	
	圧力水槽方式
	MPa
	
	
	

	減圧のための措置
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屋内消火栓設備（その３）
	配　管　等
	管・管継手
	
	
	
	

	
	支持金具・つり金具
	
	
	
	

	
	バルブ類
	
	
	
	

	
	ろ過装置
	
	
	
	

	
	逃し配管
	
	
	
	

	屋　内　消　火　栓　箱　等
	消火栓箱
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	

	
	ホース・ノズル
	外形
	１号消火栓
	ホース　　ノズル径
ｍ× 　本 　mm
	
	
	

	
	
	
	易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓
	ホース　　ノズル径
ｍ×   本   mm
	
	
	

	
	
	操作性
	
	
	
	

	
	
	ホースの耐圧性能
	
	
	
	

	
	消火栓開閉弁
	
	
	
	

	
	表示灯
	専用　　兼用
	
	
	

	
	始動表示灯
	
	
	
	

	
	使用方法の表示
	
	
	
	

	
	降下装置
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	
	外形
	
	
	
	

	
	
	表示灯
	
	
	
	

	
	
	表示
	
	
	
	

	
	
	機能
	
	
	
	

	耐震措置
	
	
	
	

	総　　　合　　　点　　　検

	ポ　ン　プ　方　式
	起動性能等
	加圧送水装置
	
	
	
	

	
	
	表示・警報等
	
	
	
	

	
	
	電動機の運転電流
	Ａ
	
	
	

	
	
	運転状況
	
	
	
	

	
	放水圧力
	MPa
	
	
	

	
	放水量
	L/min
	
	
	

	
	減圧のための措置
	
	
	
	

	高架水槽方式・圧力水槽方式
	放水圧力
	MPa
	
	
	

	
	放水量
	L/min
	
	
	

	
	減圧のための措置
	
	
	
	

	備考
	

	測定機器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
