2

別記様式第35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）
	複合型居住施設用自動火災報知設備点検票

	名称
	
	防　火管理者
	

	所在
	
	立会者
	

	点検種別
	機器・総合
	点検年月日
	　　　年　 　月　 　日～　　　年　 　月　 　日

	点検者
	氏名

	点検者
所属会社
	社名　　　　　　　　　ＴＥＬ


	
	
	
	住所


	点検
設備名
	受信機
	製造者名

	
	
	型 式 等

	点　検　項　目
	点　　検　　結　　果
	措置内容

	
	種別・容量等の内容
	判定
	不良内容
	

	機　　　器　　　点　　　検

	（内蔵型）
予備電源・非常電源
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	※端　　子　　電　　圧
	Ｖ
	
	
	

	
	※切　　替　　装　　置
	
	
	
	

	
	※充　　電　　装　　置
	
	
	
	

	
	※結　　線　　接　　続
	
	
	
	

	受　　信　　機　　・　　中　　継　　器
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	警戒区域の表示装置
	
	
	
	

	
	電圧計
	Ｖ
	
	
	

	
	スイッチ類
	
	
	
	

	
	ヒューズ類
	Ａ
	
	
	

	
	※継　　　　電　　　　器
	
	
	
	

	
	表示灯
	
	
	
	

	
	通話装置
	
	
	
	

	
	※結　 　線　 　接　 　続
	
	
	
	

	
	接地
	
	
	
	

	
	附属装置
	
	
	
	

	
	※火災表示等
	蓄積式
	
	
	
	

	
	
	アナログ式
	
	
	
	

	
	
	二信号式
	
	
	
	

	
	
	その他
	
	
	
	

	
	※注　　 意　　 表　　 示
	
	
	
	

	
	回路導通
	
	
	
	

	
	設定表示温度等
	
	
	
	

	
	感知器作動等の表示
	
	
	
	

	
	予備品等
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　　６　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。
別記様式第35　　　　　　　　　　　　　　　　　　複合型居住施設用自動火災報知設備（その２）
	感　　　　　　知　　　　　　器
	外形
	
	
	
	

	
	警　戒　状　況
	未警戒部分
	
	
	
	

	
	
	感知区域
	
	
	
	

	
	
	適応性
	
	
	
	

	
	
	機能障害
	
	
	
	

	
	※ 熱 感 知 器
	スポット型
	差動 定温（再） 熱アナログ
	
	
	

	
	
	分布型
	空気管式
	
	
	
	

	
	
	
	熱電対式・熱半導体式
	
	
	
	

	
	
	感知線型
	
	
	
	

	
	※煙感知器
	スポット型
	イオン 光電 アナログ
	
	
	

	
	
	分離型
	
	
	
	

	
	※炎感知器
	赤外線　紫外線
	
	
	

	
	※多信号感知器・複合式感知器
	
	
	
	

	
	遠隔試験機能を有する感知器
	
	
	
	

	発　信　機
	周囲の状況
	
	
	
	

	
	外形
	
	
	
	

	
	表示
	
	
	
	

	
	押しボタン・送受話器
	
	
	
	

	
	表示灯
	
	
	
	

	音 響 装 置
	外形
	
	
	
	

	
	取付状態
	
	
	
	

	
	音圧等
	
	
	
	

	
	鳴動方式
	一斉 区分 相互 再鳴動
	
	
	

	※蓄　　　積　　　機　　　能
	
	
	
	

	※二　　信　　号　　機　　能
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　　６　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
　　　７　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。
別記様式第35　　　　　　　　　　　　　　　　　　複合型居住施設用自動火災報知設備（その３）
	自 動 試 験 機 能
	予備電源・非常電源
	
	
	
	

	
	受信機の火災表示
	
	
	
	

	
	受信機の注意表示
	
	
	
	

	
	受信機･中継器の制御機能･電路
	
	
	
	

	
	感知器
	
	
	
	

	
	感知器回路・ベル回路
	
	
	
	

	連動機能
	
	
	
	

	無線機能
	
	
	
	

	総　　　 合　　　 点　　　 検

	同時作動
	
	
	
	

	※煙 感 知 器 等 の 感 度
	
	
	
	

	地区音響装置の音圧
	
	
	
	

	※総 　　合 　　作 　　動
	
	
	
	

	備　　　　　　考
	

	測 定 機 器
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名
	機器名
	型式
	校正年月日
	製造者名

	
	加熱試験器
	
	
	
	メーターリレー試験器
	
	
	

	
	加煙試験器
	
	
	
	炎感知器用作動試験器
	
	
	

	
	外部試験器
	
	
	
	
	
	
	

	
	煙感知器用感度試験器
	
	
	
	
	
	
	

	
	減光フィルター
	
	
	
	
	
	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
　　　６　自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
　　　７　票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。
