2

別記様式第12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①
	ガス漏れ火災警報設備試験結果報告書
試験実施日　　　　年　　月　　日　
試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

	用途
	（　　 ）項　 
	階数
	地階　　　　　　　　　　　　階

	地階の床面積の合計
	　　ｍ2

	受信機
	予備電源
	型式
Ｖ　　　AH
	定格電圧
	AC　　　　　　　　　　　Ｖ
DC　　　　　　　　　　　Ｖ

	
	回線数
	

	中継器
	専用方式　　
　　　　回線　　　　電源　　　　受信機供給方式　　予備電源　　Ｖ　　　AH
その他の方式

	検知器
	検知対象
ガ　　ス
	都市ガス用
	空気より軽いガス　　　　　　　　　　　　　　　　　個

	
	
	
	空気より重いガス　　　　　　　　　　　　　　　　　個

	
	
	その他のもの
	

	警報装置
	音声警報
装　　置
	増幅器
	定格電圧
	定格出力

	
	
	
	AC　　　　　　　　　　Ｖ
DC　　　　　　　　　　Ｖ
	Ｗ

	
	
	スピーカー
	ホーン型（　 Ｗ）
	コーン型（　 Ｗ）
	その他（　 Ｗ）

	
	
	
	個
	個
	個

	
	ガス漏れ
表 示 灯
	中継器附属のもの
	その他のもの

	
	
	個
	個

	
	検知区域警報装置
	検知器附属のもの
	その他のもの

	
	
	個
	個


ガス漏れ火災警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②
	
	
	結果

	外　　　　　　　　　　　　　　観　　　　　　　　　　　　　　試　　　　　　　　　　　　　　験
	警戒区域
	警戒区域の設定
	―――――
	

	
	受信機
	設置場所等
	設置場所
	
	

	
	
	
	周囲の状況・操作性
	―――――
	

	
	
	
	設置状況
	―――――
	

	
	
	構造・性能
	―――――
	

	
	
	操作部
	床面からの高さ　　　　　　　　　ｍ
	

	
	
	予備品等
	―――――
	

	
	中継器
	設置場所等
	
	

	
	
	構造・性能
	―――――
	

	
	
	予備品等
	―――――
	

	
	電源
	常用電源
	Ｖ
	

	
	
	非常電源の種別
	自家発電設備・蓄電池設備・燃料電池設備
	

	
	検知器
	警戒状況
	―――――
	

	
	
	設置状況
	検知対象ガスの空気に対する比重が１未満のもの
	―――――
	

	
	
	
	検知対象ガスの空気に対する比重が１以上のもの
	―――――
	

	
	
	構造・性能
	―――――
	

	
	警報装置
	音声警報装置
	増幅器
	設置場所等
	―――――
	

	
	
	
	
	構　　　造
	―――――
	

	
	
	
	スピーカー
	設置場所等
	―――――
	

	
	
	
	
	構　　　造
	―――――
	

	
	
	ガス漏れ表示灯
	設置場所等
	―――――
	

	
	
	
	構造
	―――――
	

	
	
	検知区域警報装置
	設置場所等
	―――――
	

	
	
	
	構造
	―――――
	

	
	配線
	送り配線試験
	試験回線―１
	―――――
	

	
	
	
	試験回線―２
	―――――
	

	
	
	
	試験回線―３
	―――――
	

	
	受信機
	ガス漏れ表示試験
	ガス漏れ灯
	―――――
	

	
	
	
	地区表示装置作動状況
	―――――
	

	
	
	
	主音響装置鳴動状況
	―――――
	


ガス漏れ火災警報設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③
	
	
	結果

	機　　　　　　　　　　　　　能　　　　　　　　　　　　　試　　　　　　　　　　　　　　験
	受信機
	ガス漏れ
表示試験
	試験中の他回線の作動状況
	―――――
	

	
	
	回路導通試験
	回路導通状況
	―――――
	

	
	
	
	試験中の他回線の作動状況
	―――――
	

	
	
	同時作動試験
	―――――
	

	
	
	予備電源試験
	電源自動切替機能
	―――――
	

	
	
	
	端子電圧・容量
	Ｖ　　　　　AH
	

	
	
	非常電源試験
	電源自動切替機能
	―――――
	

	
	
	故障表示試験
	中継器の外部負荷に電力を供給する回路のヒューズ断線の状況
	―――――
	

	
	
	
	中継器の主電源を他のものから
	―――――
	

	
	
	
	検知器電源遮断状況
	―――――
	

	
	
	附属装置試験
	―――――
	

	
	
	相互作動試験
	相互通話状況
	―――――
	

	
	
	
	音声警報装置鳴動状況
	―――――
	

	
	中継器
	回路導通試験
	―――――
	

	
	警戒区域
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	――

	
	検知器作動試験
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	警報
装置
	音声警報装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ガス漏れ表示灯
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	（dB）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備　　　　　　　考
	


備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
　　３　結果の欄には、良否を記入すること。
　　４　非常電源（内蔵型以外のもの）及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
　　５　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

